## 表紙
東海ミート(株) 養豚施設建設工事内訳書
実施設計書
田原市池尻町下り瀬古75番地3
鈴木設計1級建築士事務所
1級建築士 鈴木強
電話・FAX 0531-45-3147

## 全体
実施設計書
|  |  | 金 | 0 |  |  |  | 円 | （税込み）
|  |  | 金 | 0 |  |  |  | 円 | （税抜き）
（種目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
| 養豚施設 | 直接工事費
Ａ | 建築工事
1 | 養豚室①-1、①-2 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 養豚室①-4、①-5 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 出荷台①-7 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
4 | 集糞場①-附1、①-附2 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 | [6 empty] | 0
Ｂ | 電気設備工事
1 | 高圧受変電設備工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 幹線工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 電灯動力配線工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
4 | キュービクル基礎工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 | [6 empty] | 0
Ｃ | 機械・給排水設備工事
1 | 養豚室①-1、①-2、脱臭設備①-3 | 設備工事 |  |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 養豚室①-4、①-5、脱臭設備①-6 | 設備工事 |  |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 出荷台①-7 | 設備工事 |  |  | 1 | 式 |  | 0
4 | 脱臭設備1-③部分本体工事 | 本体工事 |  |  | 1 | 式 |  | 0
5 | 脱臭設備1-⑥部分本体工事 | 本体工事 |  |  | 1 | 式 |  | 0
6 | 雑工事 | 屋外給水ポンプ設備 |  |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 | [6 empty] | 0
| 直接工事費 計 | [6 empty] | 0
（種目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
D | 共通費
① | 共通仮設費
|  | 建築工事 |  |  | 1 | 式
|  | 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
|  | 機械設備工事 |  |  | 1 | 式
計
② | 現場管理費
|  | 建築工事 |  |  | 1 | 式
|  | 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
|  | 機械設備工事 |  |  | 1 | 式
計
③ | 一般管理費
|  | 建築工事 |  |  | 1 | 式
|  | 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
|  | 機械設備工事 |  |  | 1 | 式
計
| 合 計 | [8 empty] | 共通費
| 純工事費 | [6 empty] | 0
| 工事原価 | [6 empty] | 0
| 工事価格 | [6 empty] | 0
| 消 費 税 | [6 empty] | 0 |  | 10%
| 工 事 費 | [6 empty] | 0
（科目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
Ａ | 建築工事
1 | 養豚室①-1、①-2
① | 直接仮設工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
② | 土木、基礎、コンクリート工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
③ | 鉄骨工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
④ | 木工事 ①-1、①-2 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
⑤ | 屋根、内外装工事 ①-1、①-2 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 | [6 empty] | 0
2 | 養豚室①-4、①-5
① | 直接仮設工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
② | 土木、基礎、コンクリート工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
③ | 鉄骨工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
④ | 木工事 ①-4、①-5 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
⑤ | 屋根、内外装工事 ①-4、①-5 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 | [6 empty] | 0
3 | 出荷台①-7
① | 直接仮設工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
② | 土木、基礎、コンクリート工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
③ | 鉄骨工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
④ | 木工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
⑤ | 屋根、内外装工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 | [6 empty] | 0
（科目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
4 | 集糞場①-附1、①-附2
① | 直接仮設工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
② | 土木、基礎、コンクリート工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
④ | 木工事 ①-附1、①-附2 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
⑤ | 屋根、内外装工事 ①-附1、①-附2 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 | [6 empty] | 0
| Ａ－計 | [6 empty] | 0
（科目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
Ｂ | 電気設備工事
1 | 高圧受変電設備工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 幹線工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 電灯動力配線工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
① | 電気設備工事 | 養豚室①-1 |  |  | 1 | 式 |  | 0
② | 電気設備工事 | 養豚室①-2 |  |  | 1 | 式 |  | 0
③ | 電気設備工事 | 養豚室①-4 |  |  | 1 | 式 |  | 0
④ | 電気設備工事 | 養豚室①-5 |  |  | 1 | 式 |  | 0
⑤ | 電気設備工事 | 出荷台①-7 |  |  | 1 | 式 |  | 0
⑥ | 電気設備工事 | 脱臭設備①-3 |  |  | 1 | 式 |  | 0
⑦ | 電気設備工事 | 脱臭設備①-6 |  |  | 1 | 式 |  | 0
4 | キュービクル基礎工事 |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
| Ｂ－計 | [6 empty] | 0
（科目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
Ｃ | 機械・給排水設備工事
1 | 機械・給排水設備工事 | 養豚室①-1、①-2、脱臭設備①-3 |  |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 機械・給排水設備工事 | 養豚室①-4、①-5、脱臭設備①-6 |  |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 機械・給排水設備工事 | 出荷台①-7 |  |  | 1 | 式 |  | 0
4 | 脱臭設備部分本体工事 | 脱臭設備①-3 |  |  | 1 | 式 |  | 0
5 | 脱臭設備部分本体工事 | 脱臭設備①-6 |  |  | 1 | 式 |  | 0
6 | 雑工事 | 屋外給水ポンプ設備 |  |  | 1 | 式 |  | 0
| Ｃ－計 | [6 empty] | 0

## A-1
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 建築工事
1 | 養豚室①-1、①-2 | ①-1 499㎡、①-2 499、集合ピット 14.4㎡
① | 直接仮設工事
| 遣り方 |  | 1012.4 | ㎡ |  | 0
| 墨出し |  | 1012.4 | ㎡ |  | 0
| 養生 |  | 1012.4 | ㎡ |  | 0
| 整理清掃後片付け |  | 1012.4 | ㎡ |  | 0
| 外部足場 クサビ式足場 |  | 675.6 | ㎡ |  | 0
| 内部足場 脚立足場 |  | 970.9 | ㎡ |  | 0
| 発生廃材処理費 |  | 1012.4 | ㎡ |  | 0
| ① 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
② | 土木、基礎、コンクリート工事
| 根切り | 機械、布堀 | 708 | ㎥ |  | 0
| 床付け |  | 1566.4 | ㎡ |  | 0
| 埋戻し | 場内 | 366 | ㎥ |  | 0
| 盛土 （発生土） |  | 43 | ㎥ |  | 0
| 発生土処理 | 場内敷き均しまで | 283 | ㎥ |  | 0
| 基礎砕石 | RC-40 | 65 | ㎥ |  | 0
| 土間砕石 | RC-40 | 52 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート | 18-18-20 | 34.9 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート | 21+6N-18-20 | 216.9 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート | 24-18-20 | 93.4 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 34.9 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 216.9 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 93.4 | ㎥ |  | 0
| コンクリート打設足場 |  | 430 | ㎡ |  | 0
| ポンプ車 |  | 16 | 回 |  | 0
| ポンプ圧送 |  | 345.2 | ㎥ |  | 0
| 鉄筋 | D10 SD295A | 8.17 | ｔ |  | 0
| 鉄筋 | D13 SD295A | 4.47 | ｔ |  | 0
| 鉄筋加工、組立て | RC形状単純 | 12.64 | ｔ |  | 0
| 打放し合板型枠 | ﾗｰﾒﾝ構造 C種 | 1753.3 | ㎡ |  | 0
| 捨てコン止め枠 |  | 1294 | ｍ |  | 0
| 土間止め枠 |  | 176.9 | ｍ |  | 0
| アンカーボルト埋込 | M１２ | 1 | 式 |  | 0
| アンカーボルト埋込 | M16 ホールダウン | 1 | 式 |  | 0
| 金コテ仕上げ | 防水下地 | 846.2 | ㎡ |  | 0
| 木コテ仕上げ |  | 76.2 | ㎡ |  | 0
| コンクリート面コーン処理 |  | 1645.2 | ㎡ |  | 0
| 止水板 |  | 322.6 | ｍ |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 尿パイプ設置 |  | 382.4 | ｍ |  | 0
| ヒューム管 | 600φ | 1 | 式 |  | 0
| ヒューム管 | 900φ | 1 | 式 |  | 0
| キーストンデッキ | H＝200 ｔ＝1.2 | 15.6 | ㎡ |  | 0
| ワイヤーメッシュ | 6×150×150 | 7.8 | ｍ |  | 0
| エサタンクベース |  | 30 | ㎡ |  | 0
| 資材運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 重機回送費 |  | 1 | 式 |  | 0
| レッカー |  | 1 | 式 |  | 0
| ② 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
③ | 階段工事 ①-1、①-2
| 鉄骨造階段 １ |  | 1 | 基 |  | 0
| 鉄骨造階段 ２ |  | 1 | 基 |  | 0
| ③ 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
④ | 木工事 ①-1、①-2
| 木材 | 桧-土台、柱、桁 | 11.12 | ㎥ |  | 0
| 木材 | 米松-梁、小屋、母屋、胴縁 | 69.76 | ㎥ |  | 0
| 金物、釘 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 大工手間 | 加工、地組、建方 | 1 | 式 |  | 0
| レッカー車 |  | 1 | 式 |  | 0
| ④ 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑤ | 屋根、内外装工事 ①-1、①-2
| 屋根 ①-1、①-2 | ガルバリウム鋼板（両面）断熱材付 ｔ＝50 | 1129 | ㎡ |  | 0
| 棟押え ①-1、①-2 | カラー鉄板 ｔ＝0.35 | 50.4 | ｍ |  | 0
| ケラバ板金巻き ①-1、①-2 | ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.35 | 68.1 | ｍ |  | 0
| XEP.J屋根取合い水切り | ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.3 | 40.8 | ｍ |  | 0
| 土台水切り ①-1、①-2 | ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.35 | 180 | ｍ |  | 0
| 外壁 ①-1、①-2 | ガルバリム鋼板（両面）断熱材付 ｔ＝50 | 567.6 | ㎡ |  | 0
| 軒先パット ①-1、①-2 |  | 50.4 | ｍ |  | 0
| 角当て ①-1、①-2 |  | 11 | ｍ |  | 0
| 天井 ①-1、①-2 | プラスチックコート断熱プレート ｔ＝60 | 998 | ㎡ |  | 0
| 天井 EXP.J | NFボード ｔ＝5.5 | 39.6 | ㎡ |  | 0
| 内壁 ①-1、①-2 | NFボード ｔ＝12 | 159.1 | ㎡ |  | 0
| 内壁 ①-1、①-2 | NFボード ｔ＝5.5 | 531 | ㎡ |  | 0
| 各部シーリング処理 |  | 1 | 式 |  | 0
| 断熱ドア ①-1、①-2 |  | 13 | 本 |  | 0
| 集合スクレーパーピット蓋 | 木板 | 156 | 枚 |  | 0
| 滑車側ピット蓋 |  | 2 | ヶ所 |  | 0
| 引違い窓、複層ガラス、たて面格子付 | AW08807 | 16 | ヶ所 |  | 0
| レッカー |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑤ 計 |  |  |  |  | 0

## A-2
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 建築工事
2 | 養豚室①-4、①-5 | ①-4 499㎡、①-5 499、集合ピット 7.5㎡
① | 直接仮設工事
| 遣り方 |  | 1005.5 | ㎡ |  | 0
| 墨出し |  | 1005.5 | ㎡ |  | 0
| 養生 |  | 1005.5 | ㎡ |  | 0
| 整理清掃後片付け |  | 1005.5 | ㎡ |  | 0
| 外部足場 クサビ式足場 |  | 675.6 | ㎡ |  | 0
| 内部足場 脚立足場 |  | 970.9 | ㎡ |  | 0
| 発生廃材処理費 |  | 1005.5 | ㎡ |  | 0
| ① 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
② | 土木、基礎、コンクリート工事
| 根切り | 機械、布堀 | 689.7 | ㎥ |  | 0
| 床付け |  | 1556.6 | ㎡ |  | 0
| 埋戻し | 場内 | 356.8 | ㎥ |  | 0
| 盛土 （発生土） |  | 43 | ㎥ |  | 0
| 発生土処理 | 場内敷き均しまで | 273.8 | ㎥ |  | 0
| 基礎砕石 | RC-40 | 65 | ㎥ |  | 0
| 土間砕石 | RC-40 | 52 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート | 18-18-20 | 34.8 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート | 21+6N-18-20 | 210.8 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート | 24-18-20 | 93.4 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 34.8 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 210.8 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 93.4 | ㎥ |  | 0
| コンクリート打設足場 |  | 430 | ㎡ |  | 0
| ポンプ車 |  | 16 | 回 |  | 0
| ポンプ圧送 |  | 339 | ㎥ |  | 0
| 鉄筋 | D10 SD295A | 8.06 | ｔ |  | 0
| 鉄筋 | D13 SD295A | 4.47 | ｔ |  | 0
| 鉄筋加工、組立て | RC形状単純 | 12.53 | ｔ |  | 0
| 打放し合板型枠 | ﾗｰﾒﾝ構造 C種 | 1837 | ㎡ |  | 0
| 捨てコン止め枠 |  | 1277 | ｍ |  | 0
| 土間止め枠 |  | 176.9 | ｍ |  | 0
| アンカーボルト埋込 | M１２ | 1 | 式 |  | 0
| アンカーボルト埋込 | M１６ ホールダウン | 1 | 式 |  | 0
| 金コテ仕上げ | 防水下地 | 846.2 | ㎡ |  | 0
| 木コテ仕上げ |  | 76.2 | ㎡ |  | 0
| コンクリート面コーン処理 |  | 1630.9 | ㎡ |  | 0
| 止水板 |  | 322.6 | ｍ |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 尿パイプ設置 |  | 382.4 | ｍ |  | 0
| キーストンデッキ | H＝200 ｔ＝1.2 | 7.8 | ㎡ |  | 0
| ワイヤーメッシュ | 6×150×150 | 7.8 | ｍ |  | 0
| エサタンクベース |  | 30 | ㎡ |  | 0
| 資材運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 重機回送費 |  | 1 | 式 |  | 0
| レッカー |  | 1 | 式 |  | 0
| ② 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
③ | 階段工事 ①-4、①-5
| 鉄骨造階段 １ |  | 1 | 基 |  | 0
| 鉄骨造階段 ２ |  | 1 | 基 |  | 0
| ③ 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
④ | 木工事 ①-4、①-5
| 木材 | 桧-土台、柱、桁 | 11.12 | ㎥ |  | 0
| 木材 | 米松-梁、小屋、母屋、胴縁 | 69.76 | ㎥ |  | 0
| 金物、釘 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 大工手間 | 加工、地組、建方 | 1 | 式 |  | 0
| レッカー車 |  | 1 | 式 |  | 0
| ④ 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑤ | 屋根、内外装工事 ①-4、①-5
| 屋根 ①-4、①-5 | ガルバリウム鋼板（両面）断熱材付 ｔ＝50 | 1129 | ㎡ |  | 0
| 棟押え ①-4、①-5 | カラー鉄板 ｔ＝0.35 | 50.4 | ｍ |  | 0
| ケラバ板金巻き ①-4、①-5 | ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.35 | 68.1 | ｍ |  | 0
| XEP.J屋根取合い水切り | ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.3 | 40.8 | ｍ |  | 0
| 土台水切り ①-4、①-5 | ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.35 | 180 | ｍ |  | 0
| 外壁 ①-4、①-5 | ガルバリム鋼板（両面）断熱材付 ｔ＝50 | 567.6 | ㎡ |  | 0
| 軒先パット ①-4、①-5 |  | 50.4 | ｍ |  | 0
| 角当て ①-4、①-5 |  | 11 | ｍ |  | 0
| 天井 ①-4、①-5 | プラスチックコート断熱プレート ｔ＝60 | 998 | ㎡ |  | 0
| 天井 EXP.J | NFボード ｔ＝5.5 | 39.6 | ㎡ |  | 0
| 内壁 ①-4、①-5 | NFボード ｔ＝12 | 159.1 | ㎡ |  | 0
| 内壁 ①-4、①-5 | NFボード ｔ＝5.5 | 531 | ㎡ |  | 0
| 各部シーリング処理 |  | 1 | 式 |  | 0
| 断熱ドア ①-4、①-5 |  | 13 | 本 |  | 0
| 集合スクレーパーピット蓋 | 木板 | 156 | 枚 |  | 0
| 滑車側ピット蓋 |  | 2 | ヶ所 |  | 0
| 引違い窓、複層ガラス、たて面格子付 | AW08807 | 16 | ヶ所 |  | 0
| レッカー |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑤ 計 |  |  |  |  | 0

## A-3
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 建築工事
3 | 出荷台①-7
① | 直接仮設工事
| 遣り方 |  | 93.6 | ㎡ |  | 0
| 墨出し |  | 93.6 | ㎡ |  | 0
| 養生 |  | 93.6 | ㎡ |  | 0
| 整理清掃後片付け |  | 93.6 | ㎡ |  | 0
| 発生廃材処理費 |  | 93.6 | ㎡ |  | 0
| ① 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
② | 土木、基礎、コンクリート工事
| 根切り | 機械、布堀 | 48 | ㎥ |  | 0
| 床付け |  | 154 | ㎡ |  | 0
| 埋戻し | 場内 | 28 | ㎥ |  | 0
| 盛土 |  | 41 | ㎥ |  | 0
| 発生土処理 | 場内敷き均しまで | 27 | ㎥ |  | 0
| 基礎砕石 | RC-40 | 11 | ㎥ |  | 0
| 土間砕石 | RC-40 | 10 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート | 18-18-20 | 3.8 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート | 21+6N-18-20 | 25.7 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート | 24-18-20 | 9.8 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 3.8 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 25.7 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 9.8 | ㎥ |  | 0
| コンクリート打設足場 |  | 47.8 | ㎡ |  | 0
| ポンプ車 |  | 6 | 回 |  | 0
| ポンプ圧送 |  | 39.3 | ㎥ |  | 0
| 鉄筋 | D10 SD295A | 0.74 | ｔ |  | 0
| 鉄筋 | D13 SD295A | 1.05 | ｔ |  | 0
| 鉄筋加工、組立て | RC形状単純 | 1.79 | ｔ |  | 0
| 打放し合板型枠 | ﾗｰﾒﾝ構造 C種 | 202.2 | ㎡ |  | 0
| 捨てコン止め枠 |  | 147 | ｍ |  | 0
| 土間止め枠 |  | 5.2 | ｍ |  | 0
| アンカーボルト埋込 | M１６ | 1 | 式 |  | 0
| 金コテ仕上げ | 防水下地 | 19.2 | ㎡ |  | 0
| 木コテ仕上げ |  | 81.1 | ㎡ |  | 0
| コンクリート面コーン処理 |  | 166 | ㎡ |  | 0
| 階段 |  | 1 | ヶ所 |  | 0
| U字溝 | 240 | 6 | ｍ |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| トラックストッパーゴム |  | 1 | 本 |  | 0
| ② 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
③ | 鉄骨工事
| 鋼材費 |  | 4.3 | ｔ |  | 0
| 副資材費 | ﾌﾟﾚｰﾄ類・ﾎﾞﾙﾄ類・ﾀﾝﾊﾟｯｸﾙ含む | 1 | 式 |  | 0
| 工場加工費 |  | 4.3 | ｔ |  | 0
| 建方費 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ作業含む | 1 | 式 |  | 0
| 錆止め塗装 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬費 | 100㎞ | 4.3 | ｔ |  | 0
| ③ 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
④ | 木工事
| 木材 | 米松 | 2.12 | ㎥ |  | 0
| 金物、釘 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 大工手間 | 加工、地組、建方 | 1 | 式 |  | 0
| ④ 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑤ | 屋根、内外装工事 ①-1、①-2
| 屋根 タテヒラ葺き |  | 107.1 | ㎡ |  | 0
| ルーフィング |  | 103.6 | ㎡ |  | 0
| ＡＬＣ | ｔ＝50 | 103.6 | ㎡ |  | 0
| 棟押え |  | 8.5 | ｍ |  | 0
| 軒先、ケラバ |  | 23.5 | ｍ |  | 0
| エプロン面戸 |  | 17 | ｍ |  | 0
| ケミカル面戸 |  | 17 | ｍ |  | 0
| EXP.J 水切り | ｔ＝0.35 | 30.8 | ｍ |  | 0
| 防鳥ネット | SUS亀甲金網 | 10.6 | ㎡ |  | 0
| 外部カーテン貼 |  | 6.3 | ㎡ |  | 0
| 外壁 | ガルバリウム鋼板、断熱材付 ｔ＝30 | 5.4 | ㎡ |  | 0
| 引違い窓、複層ガラス、たて面格子付 | AW08807 | 1 | ヶ所 |  | 0
| 框ドア | AD0820 | 2 | ヶ所 |  | 0
| AVC塗装 |  | 103.6 | ㎡ |  | 0
| ⑤ 計 |  |  |  |  | 0

## A-4
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 建築工事
4 | 集糞場①-附1、①-附2 | ①-附1 10㎡ ①-附2 10㎡
① | 直接仮設工事
| 遣り方 |  | 30.2 | ㎡ |  | 0
| 墨出し |  | 30.2 | ㎡ |  | 0
| 養生 |  | 30.2 | ㎡ |  | 0
| 整理清掃後片付け |  | 30.2 | ㎡ |  | 0
| 外部足場 クサビ式足場 |  | 148.5 | ㎡ |  | 0
| 発生廃材処理費 |  | 30.2 | ㎡ |  | 0
| ① 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
② | 土木、基礎、コンクリート工事
| 根切り | 機械、布堀 | 76.5 | ㎥ |  | 0
| 床付け |  | 64.2 | ㎥ |  | 0
| 埋戻し | 場内 | 32.8 | ㎥ |  | 0
| 発生土処理 | 場内敷き均しまで | 43.8 | ㎥ |  | 0
| 基礎砕石 | RC-40 | 6.8 | ㎥ |  | 0
| 土間砕石 | RC-40 | 4 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート | 18-18-20 | 2.5 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート | 21+6N-18-20 | 21.7 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート | 24-18-20 | 3.2 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 2.5 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 21.7 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 3.2 | ㎥ |  | 0
| コンクリート打設足場 |  | 36 | ㎡ |  | 0
| ポンプ車 |  | 2 | 回 |  | 0
| ポンプ圧送 |  | 27.4 | ㎡ |  | 0
| 鉄筋 | D10 SD295A | 0.13 | ｔ |  | 0
| 鉄筋 | D13 SD295A | 0.38 | ｔ |  | 0
| 鉄筋 | D16 SD295A | 1.21 | ｔ |  | 0
| 鉄筋 加工、組立て | RC形状単純 | 1.72 | ｔ |  | 0
| 打放し合板型枠 | ﾗｰﾒﾝ構造 C種 | 156.9 | ㎡ |  | 0
| 捨てコン止め枠 |  | 20.2 | ｍ |  | 0
| 土間止め枠 |  | 21.4 | ｍ |  | 0
| アンカーボルト埋込 |  | 1 | 式 |  | 0
| 金コテ仕上げ | 防水下地 | 30.4 | ㎡ |  | 0
| コンクリート面コーン処理 |  | 73.2 | ㎡ |  | 0
| ② 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
④ | 木工事 ①-1、①-2
| 木材 | 桧-土台、柱、桁梁 | 1.04 | ㎥ |  | 0
| 木材 | 米松-母屋、胴縁 | 1.42 | ㎥ |  | 0
| 金物、釘 |  | 1 | 式 |  | 0
| 大工手間 |  | 1 | 式 |  | 0
| ④ 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑤ | 屋根、内外装工事 ①-1、①-2
| 屋根 | ガルバリウム鋼板 | 26 | ㎡ |  | 0
| 棟押え | ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.3 | 8 | ｍ |  | 0
| ケラバ | 板金巻き、ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.35 | 13 | ｍ |  | 0
| 外壁 | ガルバリウム鋼板、断熱材付 ｔ＝30 | 28.7 | ㎡ |  | 0
| 外壁 | 石膏ボード ｔ＝12 | 23.8 | ㎡ |  | 0
| 内壁 | 石膏ボード ｔ＝9.5 | 23.8 | ㎡ |  | 0
| 内壁 | カラーコンパネ | 23.8 | ㎡ |  | 0
| 角当て | ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.35 | 12 | ｍ |  | 0
| ⑤ 計 |  |  |  |  | 0

## B-1
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ | 電気設備工事
1 | 高圧受変電設備工事
| 屋外キュービクル |  | 1 | 基 |  | 0
| 搬入据付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 高圧気中開閉器 | SOG7.2ｋV 200A | 1 | 台 |  | 0
| 端末 屋外 | CVT38□ | 1 | 個 |  | 0
| 端末 屋内 | CTV38□ | 1 | 個 |  | 0
| 高圧ケーブル | 6ｋV CVT38□ | 25 | ｍ |  | 0
| 高圧ケーブル | PDC38□ | 10 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CV3.5□-3C | 22 | ｍ |  | 0
| 電線管 | FEP65 | 20 | ｍ |  | 0
| 電線管 | FEP30 | 20 | ｍ |  | 0
| 電線管 | VE70 | 1 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE22 | 1 | 本 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 装柱部材 | PJ及びカバー | 1 | 式 |  | 0
| 柱上接続材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 高所作業車 |  | 1 | 式 |  | 0
| 申請手続き・耐圧試験 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 1 計 |  |  |  |  | 0

## B-2
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ | 電気設備工事
2 | 幹線工事
| 幹線分岐盤 | 動力 | 1 | 面 |  | 0
| 開閉器盤 | 電灯/動力 | 2 | 面 |  | 0
| 分電盤 | 電灯 | 2 | 面 |  | 0
| 分電盤 | 動力 | 2 | 組 |  | 0
| 引込鋼管柱 |  | 2 | 本 |  | 0
| 盤及び鋼管柱付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 上記基礎工事 |  | 2 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE82 | 2 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE70 | 21 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE54 | 20 | 本 |  | 0
| 電線管 | FEP80 | 60 | ｍ |  | 0
| 電線管 | FEP50 | 20 | ｍ |  | 0
| 電線管 | 防水プリカ | 1 | 式 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | CVT100 | 40 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVT60 | 100 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVT38 | 140 | ｍ |  | 0
| ケーブル | DV3 100□ | 270 | ｍ |  | 0
| ケーブル | DV3 38□ | 270 | ｍ |  | 0
| 架空及びケーブル接続材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 高所作業車 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 計 |  |  |  |  | 0

## B-3-①
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
① | 電気設備工事 | 養豚室①-1
a | 電灯コンセント工事
| 電線管 | PFD28 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD22 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD16 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | VE28 | 6 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ22 | 10 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ16 | 10 | 本 |  | 0
| 中継ボックス |  | 32 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | VVF2.0-3C | 150 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-3C | 200 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-2C | 100 | ｍ |  | 0
| 配線器具 | コンセント（照明用） | 20 | 個 |  | 0
| 配線器具 | コンセント | 4 | 個 |  | 0
| 配線器具 | 防水コンセント | 1 | 個 |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（三路） | 8 | 個 |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（片切） | 1 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| a 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｂ | 動力設備配線工事
| 電線管 | PFD28 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD22 | 4 | 巻 |  | 0
| 電線管 | ＰＦＤ16 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ28 | 18 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ22 | 18 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ16 | 4 | 本 |  | 0
| 電線管 | FEP30 | 50 | ｍ |  | 0
| 中継ボックス |  | 17 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | CV8□-4C | 40 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CV2□-4C | 220 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-6C | 60 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-4C | 120 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-2C | 100 | ｍ |  | 0
| ケーブル | MVVS0.75-4C | 200 | ｍ |  | 0
| 屋外開閉器ボックス |  | 1 | 面 |  | 0
| ブレーカー | 3P MCB 50（60）AF | 1 | 個 |  | 0
| ブレーカー | 3P ELB 30AF | 11 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| b 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｃ | 照明器具工事
| 照明器具 | LEDシリンダーライト | 20 | 台 |  | 0
| 照明器具 | LED屋外用センサー付 | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| c 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## B-3-②
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
② | 電気設備工事 | 養豚室①-2
ａ | 電灯コンセント工事
| 電線管 | PFD28 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD22 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD16 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | VE28 | 6 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ22 | 10 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ16 | 10 | 本 |  | 0
| 中継ボックス |  | 32 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | VVF2.0-3C | 150 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-3C | 200 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-2C | 100 | ｍ |  | 0
| 配線器具 | コンセント（照明用） | 20 | 個 |  | 0
| 配線器具 | コンセント | 4 | 個 |  | 0
| 配線器具 | 防水コンセント | 1 | 個 |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（三路） | 8 | 個 |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（片切） | 1 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| a 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｂ | 動力設備配線工事
| 電線管 | PFD28 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD22 | 4 | 巻 |  | 0
| 電線管 | ＰＦＤ16 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ28 | 6 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ22 | 6 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ16 | 4 | 本 |  | 0
| 電線管 | FEP40 | 125 | ｍ |  | 0
| 電線管 | FEP30 | 175 | ｍ |  | 0
| 中継ボックス |  | 17 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | CV8□-4C | 165 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CV2□-4C | 220 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-6C | 60 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-4C | 160 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-2C | 100 | ｍ |  | 0
| ケーブル | MVVS0.75-4C | 200 | ｍ |  | 0
| 屋外開閉器ボックス |  | 1 | 面 |  | 0
| ブレーカー | 3P MCB 50（60）AF | 1 | 個 |  | 0
| ブレーカー | 3P ELB 30AF | 13 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ｂ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｃ | 照明器具工事
| 照明器具 | LEDシリンダーライト | 20 | 台 |  | 0
| 照明器具 | LED屋外用センサー付 | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| c 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## B-3-③
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
③ | 電気設備工事 | 養豚室①-4
a | 電灯コンセント工事
| 電線管 | PFD28 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD22 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD16 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | VE28 | 6 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ22 | 10 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ16 | 10 | 本 |  | 0
| 中継ボックス |  | 32 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | VVF2.0-3C | 150 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-3C | 200 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-2C | 100 | ｍ |  | 0
| 配線器具 | コンセント（照明用） | 20 | 個 |  | 0
| 配線器具 | コンセント | 4 | 個 |  | 0
| 配線器具 | 防水コンセント | 1 | 個 |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（三路） | 8 | 個 |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（片切） | 1 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| a 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｂ | 動力設備配線工事
| 電線管 | PFD28 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD22 | 4 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD16 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | VE28 | 18 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE22 | 18 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE16 | 4 | 本 |  | 0
| 電線管 | FEP40 | 50 | ｍ |  | 0
| 中継ボックス |  | 17 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | CV8□-4C | 40 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CV2□-4C | 320 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-6C | 60 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-4C | 120 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-2C | 50 | ｍ |  | 0
| ケーブル | MVVS0.75-4C | 200 | ｍ |  | 0
| 屋外開閉器ボックス |  | 1 | 面 |  | 0
| ブレーカー | 3P MCB 50（60）AF | 1 | 個 |  | 0
| ブレーカー | 3P ELB 30AF | 12 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| b 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｃ | 照明器具工事
| 照明器具 | LEDシリンダーライト | 20 | 台 |  | 0
| 照明器具 | LED屋外用センサー付 | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| c 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## B-3-④
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
④ | 電気設備工事 | 養豚室①-5
a | 電灯コンセント工事
| 電線管 | PFD28 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD22 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD16 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | VE28 | 6 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ22 | 10 | 本 |  | 0
| 電線管 | ＶＥ16 | 10 | 本 |  | 0
| 中継ボックス |  | 32 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | VVF2.0-3C | 150 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-3C | 200 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-2C | 100 | ｍ |  | 0
| 配線器具 | コンセント（照明用） | 20 | 個 |  | 0
| 配線器具 | コンセント | 4 | 個 |  | 0
| 配線器具 | 防水コンセント | 1 | 個 |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（三路） | 8 | 個 |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（片切） | 1 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| a 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｂ | 動力設備配線工事
| 電線管 | PFD28 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD22 | 4 | 巻 |  | 0
| 電線管 | ＰＦＤ16 | 2 | 巻 |  | 0
| 電線管 | VE28 | 6 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE22 | 6 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE16 | 4 | 本 |  | 0
| 電線管 | FEP40 | 50 | ｍ |  | 0
| 中継ボックス |  | 17 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | CV8□-4C | 40 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CV2□-4C | 320 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-6C | 60 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-4C | 160 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-2C | 50 | ｍ |  | 0
| ケーブル | MVVS0.75-4C | 200 | ｍ |  | 0
| 屋外開閉器ボックス |  | 1 | 面 |  | 0
| ブレーカー | 3P MCB 50（60）AF | 1 | 個 |  | 0
| ブレーカー | 3P ELB 30AF | 13 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| b 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｃ | 照明器具工事
| 照明器具 | LEDシリンダーライト | 20 | 台 |  | 0
| 照明器具 | LED屋外用センサー付 | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| c 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## B-3-⑤
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑤ | 電気設備工事 | 出荷台①-7
ａ | 電灯コンセント工事
| 電線管 | PFD22 | 1 | 巻 |  | 0
| 電線管 | PFD16 | 1 | 巻 |  | 0
| 電線管 | VE22 | 4 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE16 | 4 | 本 |  | 0
| 中継ボックス |  | 11 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | VVF2.0-3C | 65 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-3C | 60 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-2C | 30 | ｍ |  | 0
| 配線器具 | コンセント | 3 | 個 |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（三路） | 6 | 個 |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（片切） | 2 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| a 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｂ | 動力設備配線工事
| 電線管 | PFD22 | 1 | 巻 |  | 0
| 電線管 | VE22 | 1 | 本 |  | 0
| 中継ボックス |  | 1 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | CV2□-4C | 30 | ｍ |  | 0
| 開閉器ボックス |  | 1 | 面 |  | 0
| ブレーカー | 3P ELB 30AF | 1 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| b 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｃ | 照明器具工事
| 照明器具 | LEDシリンダーライト | 11 | 台 |  | 0
| 照明器具 | LED屋外用センサー付 | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| c 小 計 |  |  |  |  | 0
ｄ | 換気扇工事
| 換気扇 | パイプファン100φ | 1 | 台 |  | 0
| フードかバー | SUS 防虫網付 | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| d 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## B-3-⑥
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑥ | 電気設備工事 | 脱臭設備①-3
ａ | 電灯コンセント工事
| 電線管 | VE22 | 1 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE16 | 1 | 本 |  | 0
| 中継ボックス |  | 2 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | VVF2.0-3C | 2 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-2C | 8 | ｍ |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（片切） | 1 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| a 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｂ | 動力設備配線工事
| 電線管 | VE22 | 1 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE16 | 1 | 本 |  | 0
| 中継ボックス |  | 1 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-3C | 10 | ｍ |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| b 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｃ | 照明器具工事
| 照明器具 | ＬＥＤウォールライト | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 台 |  | 0
| 器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| c 小 計 |  |  |  |  | 0
ｄ | 換気扇工事
| 換気扇 | パイプファン100φ | 1 | 台 |  | 0
| 換気扇 | 自然給気口100φ | 1 | 台 |  | 0
| フードかバー | SUS 防虫網付 | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ｄ 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## B-3-⑦
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑦ | 電気設備工事 | 脱臭設備①-6
ａ | 電灯コンセント工事
| 電線管 | VE22 | 1 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE16 | 1 | 本 |  | 0
| 中継ボックス |  | 2 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | VVF2.0-3C | 2 | ｍ |  | 0
| ケーブル | VVF1.6-2C | 8 | ｍ |  | 0
| 配線器具 | スイッチ（片切） | 1 | 個 |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| a 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｂ | 動力設備配線工事
| 電線管 | PFD22 | 1 | 巻 |  | 0
| 電線管 | VE22 | 1 | 本 |  | 0
| 電線管 | VE16 | 1 | 本 |  | 0
| 中継ボックス |  | 3 | 個 |  | 0
| 上記配管付属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持材 |  | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-4C | 40 | ｍ |  | 0
| ケーブル | CVV1.25□-3C | 10 | ｍ |  | 0
| 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| b 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｃ | 照明器具工事
| 照明器具 | ＬＥＤウォールライト | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 台 |  | 0
| 器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| c 小 計 |  |  |  |  | 0
ｄ | 換気扇工事
| 換気扇 | パイプファン100φ | 1 | 台 |  | 0
| 換気扇 | 自然給気口100φ | 1 | 台 |  | 0
| フードかバー | SUS 防虫網付 | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 器具取付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| d 小 計 |  |  |  |  | 0
e | 非常通報装置設置工事
| 非常通報装置 |  | 1 | 台 |  | 0
| 上記取付部材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 機器類取付作業 |  | 1 | 式 |  | 0
| 機器設定調整費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬雑費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 現場経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| e 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## B-4
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ | 電気設備工事
4 | キュービクル基礎工事 |  | 1 | 式 |  | 0

## C-1
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｃ | 機械・給排水設備工事
1 | 機械・給排水設備工事 | 養豚室①-1、①-2、脱臭設備①-3
① | コンクリートスノコ
| コンクリートスノコ |  | 1008 | 枚 |  | 0
| スノコ敷手間 |  | 1008 | 枚 |  | 0
| ① 小 計 |  |  |  |  | 0
② | 給餌器
| オプティマイザー | TNF肥育用 | 40 | 台 |  | 0
| 取付、搬入 |  | 40 | 台 |  | 0
| ② 小 計 |  |  |  |  | 0
③ | 自動給餌装置
| 自動給餌装置 全長200ｍ | リンクチェーン、コンベヤー、RF-50型 | 2 | 基 |  | 0
タンク２基連結敷
モーター３相 200V 0.4kw
| 自動給餌装置 全長120ｍ |  | 2 | 基 |  | 0
| ③ 小 計 |  |  |  |  | 0
④ | 給水器配管
| 給水器配管 | モノフロピッカー3518 | 80 | ヶ |  | 0
| ステンレス管 | SUS 15A 1ｍ | 80 | 本 |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持金物 | SUS Uボルト+SUS板 | 80 | ヶ |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ④ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑤ | 給水メイン管
| 配管 | VP25 | 74 | ｍ |  | 0
| 配管 | VP16 | 300.2 | ｍ |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 15A ボールバルブ |  | 8 | ヶ所 |  | 0
| 25Ａ ボールバルブ |  | 8 | ヶ所 |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑤ 小 計 |  |  |  |  | 0
⑥ | 換気工事
| 換気扇 | FN091-6DT、6N、A5P1 | 8 | 台 |  | 0
| 排気パイプ |  | 12 | ｍ |  | 0
| シャッター |  | 8 | 台 |  | 0
| 固定金具 |  | 1 | 式 |  | 0
| 換気扇取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 換気扇制御盤 | 温度センサー、コントローラー、インバーター | 2 | 式 |  | 0
| 入気フラップ | DZE２ | 48 | 台 |  | 0
| 〃 | 開閉モーター | 4 | 台 |  | 0
| 固定金具 |  | 1 | 式 |  | 0
| 入気フラップ取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 冷却システム細霧クーリング |  | 96.4 | ｍ |  | 0
| 同上附属品、固定金具 |  | 1 | 式 |  | 0
| 細クーリング配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 冷却システムコントローラー | 温度センサー、湿度センサー含む | 1 | 式 |  | 0
| アラームシステム制御盤 | 温度センサー、警報装置 | 1 | 式 |  | 0
| ⑥ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑦ | 除糞装置
| スクレーパー | W2200型 S 材工共 | 8 | 基 |  | 0
スクレーパー本体 ２台
駆動部 0.4kw
滑車４台、ワイヤー ５４．８ｍ
制御盤 １面
| 集合スクレーパー | W800型 S 材工共 | 1 | 基 |  | 0
スクレーパー本体 １台
駆動部 0.4kw
滑車４台、ワイヤー １１０．８ｍ
制御盤 １面
| ⑦ 小 計 |  |  |  |  | 0
⑧ | 汚水配管
| 配管 | VP150 | 167.9 | ｍ |  | 0
| 小口 径90°Y 合流マス 150-200 |  | 32 | ヶ |  | 0
| 小口 径90°L 合流マス 150-200 |  | 4 | ヶ |  | 0
| 小口 径45°L 合流マス 150-200 |  | 3 | ヶ |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑧ 小 計 |  |  |  |  | 0
⑨ | 汚水ポンプ設備
| 水中ポンプ | 50B2.4 | 2 | 台 |  | 0
| 配管 | VP50 | 41.1 | ｍ |  | 0
| 配管 | ネオホーマー | 6 | ｍ |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| パワーバンド | 50A SUS | 4 | ヶ |  | 0
| ポンプ取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 制御盤 |  | 1 | 面 |  | 0
| ⑨ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑩ | 高圧配管
| 配管 | SUS TBA 15A ｔ＝3 | 49.7 | ｍ |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| カプラーオス | SUS 3 TPM | 8 | ヶ |  | 0
| ボールバルブ | VTFM 15A | 8 | ヶ |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑩ 小 計 |  |  |  |  | 0
⑪ | 脱臭装置
| フィルターブロック MCF１２ | 2400×300×300 | 380 | ヶ |  | 0
| フィルターブロック MCF１９ |  | 120 | ヶ |  | 0
| フィルターブロック 取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ポンプ | 5.5kw | 1 | 台 |  | 0
| ストレーナー |  | 1 | 台 |  | 0
| 流量計 | 5.5kwポンプ用 | 1 | 台 |  | 0
| 流量計 |  | 2 | 台 |  | 0
| PHメーター |  | 1 | 台 |  | 0
| ECメーター |  | 1 | 台 |  | 0
| 電磁弁 |  | 2 | 台 |  | 0
| 制御盤 |  | 1 | 面 |  | 0
| インバーター |  | 1 | 台 |  | 0
| 水位センサー |  | 1 | 台 |  | 0
| スプレーノズル |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 同上附属部品固定金具 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑪ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑫ | 柵
| 柱 ① |  | 48 | 本 |  | 0
| 柱 ② |  | 96 | 本 |  | 0
| 柱 ③ |  | 32 | 本 |  | 0
| 柱 ④ |  | 48 | 本 |  | 0
| 柵 A | L＝2200 | 48 | 枚 |  | 0
| 柵 B | L＝2300 | 48 | 枚 |  | 0
| 柵 C | L＝2600 | 8 | 枚 |  | 0
| 柵 D | L＝2700 | 32 | 枚 |  | 0
| 扉 | L＝900 | 80 | 枚 |  | 0
| 誘導柵 | L＝900 | 8 | 枚 |  | 0
| 誘導柵止め金具 |  | 16 | ヶ |  | 0
| 運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 柱、柵取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑫ 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## C-2
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｃ | 機械・給排水設備工事
2 | 機械・給排水設備工事 | 養豚室①-4、①-5、脱臭設備①-6
① | コンクリートスノコ
| コンクリートスノコ |  | 1008 | 枚 |  | 0
| スノコ敷手間 |  | 1008 | 枚 |  | 0
| ① 小 計 |  |  |  |  | 0
② | 給餌器
| オプティマイザー | TNF肥育用 | 40 | 台 |  | 0
| 取付、搬入 |  | 40 | 台 |  | 0
| ② 小 計 |  |  |  |  | 0
③ | 自動給餌装置
| 自動給餌装置 全長200ｍ | リンクチェーン、コンベヤー、RF-50型 | 2 | 基 |  | 0
タンク２基連結敷
モーター３相 200V 0.4kw
| 自動給餌装置 全長120ｍ |  | 2 | 基 |  | 0
| ③ 小 計 |  |  |  |  | 0
④ | 給水器配管
| 給水器配管 | モノフロピッカー3518 | 80 | ヶ |  | 0
| ステンレス管 | SUS 15A 1ｍ | 80 | 本 |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管支持金物 | SUS Uボルト+SUS板 | 80 | ヶ |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ④ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑤ | 給水メイン管
| 配管 | VP25 | 74 | ｍ |  | 0
| 配管 | VP16 | 300.2 | ｍ |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 15A ボールバルブ |  | 8 | ヶ所 |  | 0
| 25Ａ ボールバルブ |  | 8 | ヶ所 |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑤ 小 計 |  |  |  |  | 0
⑥ | 換気工事
| 換気扇 | FN091-6DT、6N、A5P1 | 8 | 台 |  | 0
| 排気パイプ |  | 12 | ｍ |  | 0
| シャッター |  | 8 | 台 |  | 0
| 固定金具 |  | 1 | 式 |  | 0
| 換気扇取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 換気扇制御盤 | 温度センサー、コントローラー、インバーター | 2 | 式 |  | 0
| 入気フラップ | DZE２ | 48 | 台 |  | 0
| 〃 | 開閉モーター | 4 | 台 |  | 0
| 固定金具 |  | 1 | 式 |  | 0
| 入気フラップ取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 冷却システム細霧クーリング |  | 96.4 | ｍ |  | 0
| 同上附属品、固定金具 |  | 1 | 式 |  | 0
| 細クーリング配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 冷却システムコントローラー | 温度センサー、湿度センサー含む | 1 | 式 |  | 0
| アラームシステム制御盤 | 温度センサー、警報装置 | 1 | 式 |  | 0
| ⑥ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑦ | 除糞装置
| スクレーパー | W2200型 S 材工共 | 8 | 基 |  | 0
スクレーパー本体 ２台
駆動部 0.4kw
滑車４台、ワイヤー ５４．８ｍ
制御盤 １面
| 集合スクレーパー | W800型 S 材工共 | 1 | 基 |  | 0
スクレーパー本体 １台
駆動部 0.4kw
滑車４台、ワイヤー １１０．８ｍ
制御盤 １面
| ⑦ 小 計 |  |  |  |  | 0
⑧ | 高圧配管
| 配管 | SUS TBA 15A ｔ＝3 | 49.7 | ｍ |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| カプラーオス | SUS 3 TPM | 8 | ヶ |  | 0
| ボールバルブ | VTFM 15A | 8 | ヶ |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑧ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑨ | 脱臭装置
| フィルターブロック MCF１２ | 2400×300×300 | 380 | ヶ |  | 0
| フィルターブロック MCF１９ |  | 120 | ヶ |  | 0
| フィルターブロック 取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ポンプ | 5.5kw | 1 | 台 |  | 0
| ストレーナー |  | 1 | 台 |  | 0
| 流量計 | 5.5kwポンプ用 | 1 | 台 |  | 0
| 流量計 |  | 2 | 台 |  | 0
| PHメーター |  | 1 | 台 |  | 0
| ECメーター |  | 1 | 台 |  | 0
| 電磁弁 |  | 2 | 台 |  | 0
| 制御盤 |  | 1 | 面 |  | 0
| インバーター |  | 1 | 台 |  | 0
| 水位センサー |  | 1 | 台 |  | 0
| スプレーノズル |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 同上附属部品固定金具 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑨ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑩ | 柵
| 柱 ① |  | 48 | 本 |  | 0
| 柱 ② |  | 96 | 本 |  | 0
| 柱 ③ |  | 32 | 本 |  | 0
| 柱 ④ |  | 48 | 本 |  | 0
| 柵 A | L＝2200 | 48 | 枚 |  | 0
| 柵 B | L＝2300 | 48 | 枚 |  | 0
| 柵 C | L＝2600 | 8 | 枚 |  | 0
| 柵 D | L＝2700 | 32 | 枚 |  | 0
| 扉 | L＝900 | 80 | 枚 |  | 0
| 誘導柵 | L＝900 | 8 | 枚 |  | 0
| 誘導柵止め金具 |  | 16 | ヶ |  | 0
| 運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 柱、柵取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑩ 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## C-3
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｃ | 機械・給排水設備工事
3 | 機械・給排水設備工事 | 出荷台①-7
① | 給水配管
| 配管 | VP16 | 14.7 | ｍ |  | 0
| 同上附属品 |  | 1 | 式 |  | 0
| 蛇口 |  | 4 | ヶ所 |  | 0
| 15A ボールバルブ |  | 1 | ヶ所 |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ① 小 計 |  |  |  |  | 0
② | 高圧洗浄装置
| 高圧洗浄機 | ジェットマン PWH20160 | 1 | 台 |  | 0
| スプレーガン | ロトマックス 回転ノズル | 1 | ヶ |  | 0
| 高圧ホース | 15ｍ カプラー付 | 1 | 本 |  | 0
| クリックカプラー | メス 3/8 | 1 | ヶ |  | 0
| クリックカプラー | オス 3/8 | 1 | ヶ |  | 0
| 川水フィルター |  | 1 | ヶ |  | 0
| 同上取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ② 小 計 |  |  |  |  | 0
③ | 柵工事
| 柱 |  | 2 | 本 |  | 0
| 扉 | L＝1350 | 2 | 枚 |  | 0
| 扉 | L＝1000 | 8 | 枚 |  | 0
| 扉止め金具 |  | 24 | ヶ |  | 0
| 固定柵 | L＝1600 | 1 | 枚 |  | 0
| 柱柵取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ③ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
④ | シャッター工事
| シャッター | W1.5×H1.9 | 2 | ヶ所 |  | 0
| シャッター | W1.5×H2.0 | 1 | ヶ所 |  | 0
| シャッター | W2.5×H1.9 | 1 | ヶ所 |  | 0
| シャッター取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ④ 小 計 |  |  |  |  | 0
⑤ | カーテン工事
| 巻上げカーテン | 900×4800 | 2 | 枚 |  | 0
| 巻上げカーテン | 900×3200 | 2 | 枚 |  | 0
| ⑤ 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## C-4
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｃ | 機械・給排水設備工事
4 | 脱臭設備部分本体工事 | 脱臭設備①-3
① | 直接仮設工事
| 遣り方 |  | 198 | ㎡ |  | 0
| 墨出し |  | 198 | ㎡ |  | 0
| 養生 |  | 198 | ㎡ |  | 0
| 整理清掃後片付け |  | 198 | ㎡ |  | 0
| 外部足場 サビ式足場 |  | 309.5 | ㎡ |  | 0
| 内部足場 脚立足場 | TNF肥育用 | 99 | ㎡ |  | 0
| 発生廃材処理費 |  | 198 | ㎡ |  | 0
| ① 小 計 |  |  |  |  | 0
② | 土木、基礎コンクリート工事
| 根切り | 機械、布堀 | 149 | ㎥ |  | 0
| 床付 |  | 272 | ㎡ |  | 0
| 埋戻し | 場内 | 97 | ㎥ |  | 0
| 盛土（発生土） |  | 6 | ㎥ |  | 0
| 発生土処理 | 場内敷き均しまで | 82 | ㎥ |  | 0
| 基礎砕石 | RC-40 | 18 | ㎥ |  | 0
| 土間砕石 | RC-40 | 16 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート | 18-18-20 | 13.3 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート | 21+6N-18-20 | 52.3 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート | 24-18-20 | 15.8 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 13.3 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 52.3 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 15.8 | ㎥ |  | 0
| コンクリート打設足場 |  | 220 | ㎡ |  | 0
| ポンプ車 |  | 6 | 回 |  | 0
| ポンプ圧送 |  | 81.4 | ㎥ |  | 0
| 鉄筋 | D10 SD295A | 1.01 | ｔ |  | 0
| 鉄筋 | D13 SD295A | 3.25 | ｔ |  | 0
| 鉄筋 | D16 SD295A | 1.53 | ｔ |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 鉄筋、加工、組立て | RC形状単純 | 5.79 | ｔ |  | 0
| 打放し合板型枠 | ﾗｰﾒﾝ構造 C種 | 299.3 | ㎡ |  | 0
| 捨てコン止め枠 |  | 175 | ｍ |  | 0
| アンカーボルト埋込 | M16 | 1 | 式 |  | 0
| 金コテ仕上げ | 防水下地 | 158.4 | ㎡ |  | 0
| コンクリート面コーン処理 |  | 267 | ㎡ |  | 0
| 止水板 |  | 59.8 | ㎡ |  | 0
| ② 小 計 |  |  |  |  | 0
③ | 鉄骨工事 ①-3
| 鋼材費 |  | 14.2 | ｔ |  | 0
| 副資材費 | ﾌﾟﾚｰﾄ類・ﾎﾞﾙﾄ類・ﾀﾝﾊﾟｯｸﾙ含む | 1 | 式 |  | 0
| 工場加工費 |  | 14.2 | ｔ |  | 0
| 建方費 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ作業含む | 1 | 式 |  | 0
| 錆止め塗装 |  | 1 | 式 |  | 0
| メッキ加工費 | 溶融亜鉛メッキ 2種HDZ40 | 0.95 | ｔ |  | 0
| 運搬費 | 100㎞ | 14.2 | ｔ |  | 0
| ③ 小 計 |  |  |  |  | 0
④ | 木工事
| 木材 | 米松 | 9.05 | ㎥ |  | 0
| 金物、釘 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 大工手間 |  | 1 | 式 |  | 0
| ④ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑤ | 屋根、内外装工事
| 屋根 | 折板ガルバリウム鋼板 | 109.6 | ㎡ |  | 0
| タイトフレーム | ステンレス | 56.8 | ｍ |  | 0
| 折板ケラバ包み | カラー鉄板 ｔ＝0.35 | 27.6 | ｍ |  | 0
| ケラバ板金巻き | ステンレス ｔ＝0.3 | 40.8 | ｍ |  | 0
| 水止面戸 |  | 15 | ｍ |  | 0
| 軒先面戸 |  | 13 | ｍ |  | 0
| 基礎水切り | ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.35 | 55.6 | ｍ |  | 0
| 開口部基礎水切り | ステンレス ｔ＝0.3 | 45.4 | ｍ |  | 0
| 外壁 | カラーガリバリウム鋼板 ｔ＝03 | 17.4 | ㎡ |  | 0
| 天井 | NFボード ｔ＝5.5 | 70 | ㎡ |  | 0
| 内壁 | NFボード ｔ＝12 | 294.7 | ㎡ |  | 0
| 内壁 | 開口部分 NFボード ｔ=12+ルーフィング | 271.3 | ｍ |  | 0
| 各部シーリング処理 |  | 1 | 式 |  | 0
| 断熱ドア |  | 4 | 本 |  | 0
| ⑤ 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## C-5
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｃ | 機械・給排水設備工事
5 | 脱臭設備部分本体工事 | 脱臭設備①-6
① | 直接仮設工事
| 遣り方 |  | 198 | ㎡ |  | 0
| 墨出し |  | 198 | ㎡ |  | 0
| 養生 |  | 198 | ㎡ |  | 0
| 整理清掃後片付け |  | 198 | ㎡ |  | 0
| 外部足場 サビ式足場 |  | 309.5 | ㎡ |  | 0
| 内部足場 脚立足場 | TNF肥育用 | 99 | ㎡ |  | 0
| 発生廃材処理費 |  | 198 | ㎡ |  | 0
| ① 小 計 |  |  |  |  | 0
② | 土木、基礎コンクリート工事
| 根切り | 機械、布堀 | 149 | ㎥ |  | 0
| 床付 |  | 311.6 | ㎡ |  | 0
| 埋戻し | 場内 | 97 | ㎥ |  | 0
| 盛土（発生土） |  | 27.5 | ㎥ |  | 0
| 発生土処理 | 場内敷き均しまで | 82 | ㎥ |  | 0
| 基礎砕石 | RC-40 | 20.8 | ㎥ |  | 0
| 土間砕石 | RC-40 | 16 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート | 18-18-20 | 13.3 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート | 21+6N-18-20 | 52.3 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート | 24-18-20 | 19.8 | ㎥ |  | 0
| 捨てコンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 13.3 | ㎥ |  | 0
| 基礎コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 52.3 | ㎥ |  | 0
| 土間コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 19.8 | ㎥ |  | 0
| コンクリート打設足場 |  | 220 | ㎡ |  | 0
| ポンプ車 |  | 6 | 回 |  | 0
| ポンプ圧送 |  | 85.4 | ㎥ |  | 0
| 鉄筋 | D10 SD295A | 1.01 | ｔ |  | 0
| 鉄筋 | D13 SD295A | 3.25 | ｔ |  | 0
| 鉄筋 | D16 SD295A | 1.53 | ｔ |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 鉄筋、加工、組立て | RC形状単純 | 5.79 | ｔ |  | 0
| 打放し合板型枠 | ﾗｰﾒﾝ構造 C種 | 299.3 | ㎡ |  | 0
| 捨てコン止め枠 |  | 175 | ｍ |  | 0
| アンカーボルト埋込 | M16 | 1 | 式 |  | 0
| 金コテ仕上げ | 防水下地 | 198 | ㎡ |  | 0
| コンクリート面コーン処理 |  | 267 | ㎡ |  | 0
| 止水板 |  | 59.8 | ㎡ |  | 0
| ② 小 計 |  |  |  |  | 0
③ | 鉄骨工事 ①-6
| 鋼材費 |  | 14.2 | ｔ |  | 0
| 副資材費 | ﾌﾟﾚｰﾄ類・ﾎﾞﾙﾄ類・ﾀﾝﾊﾟｯｸﾙ含む | 1 | 式 |  | 0
| 工場加工費 |  | 14.2 | ｔ |  | 0
| 建方費 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ作業含む | 1 | 式 |  | 0
| 錆止め塗装 |  | 1 | 式 |  | 0
| メッキ加工費 | 溶融亜鉛メッキ 2種HDZ40 | 0.95 | ｔ |  | 0
| 運搬費 | 100㎞ | 14.2 | ｔ |  | 0
| ③ 小 計 |  |  |  |  | 0
④ | 木工事
| 木材 | 米松 | 9.05 | ㎥ |  | 0
| 金物、釘 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 大工手間 |  | 1 | 式 |  | 0
| ④ 小 計 |  |  |  |  | 0
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑤ | 屋根、内外装工事
| 屋根 | 折板ガルバリウム鋼板 | 109.6 | ㎡ |  | 0
| タイトフレーム | ステンレス | 56.8 | ｍ |  | 0
| 折板ケラバ包み | カラー鉄板 ｔ＝0.35 | 27.6 | ｍ |  | 0
| ケラバ板金巻き | ステンレス ｔ＝0.3 | 40.8 | ｍ |  | 0
| 水止面戸 |  | 15 | ｍ |  | 0
| 軒先面戸 |  | 13 | ｍ |  | 0
| 基礎水切り | ガルバリウム鋼板 ｔ＝0.35 | 55.6 | ｍ |  | 0
| 開口部基礎水切り | ステンレス ｔ＝0.3 | 45.4 | ｍ |  | 0
| 外壁 | カラーガリバリウム鋼板 ｔ＝03 | 17.4 | ㎡ |  | 0
| 天井 | NFボード ｔ＝5.5 | 70 | ㎡ |  | 0
| 内壁 | NFボード ｔ＝12 | 294.7 | ㎡ |  | 0
| 内壁 | 開口部分 NFボード ｔ=12+ルーフィング | 271.3 | ｍ |  | 0
| 各部シーリング処理 |  | 1 | 式 |  | 0
| 断熱ドア |  | 4 | 本 |  | 0
| ⑤ 小 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## C-6
（細目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｃ | 機械・給排水設備工事
6 | 雑工事 | 屋外給水ポンプ設備
1 | 屋外給水ポンプ設備
| 自吸ポンプ | 40FQ63.7B | 1 | 台 |  | 0
| 配管 | VP40 | 25 | ｍ |  | 0
| 同上附属部 |  | 1 | 式 |  | 0
| 配管工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 鋼板製水用圧力タンク | ｔ＝6.0×900×1524 | 1 | 台 |  | 0
| 配管 | HIVP５０ | 116.5 | ｍ |  | 0
| 配管工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 制御盤 |  | 1 | 面 |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0